## Zusammenfassung
NEU
| dezentral | NT-WN | kalte NW |  | Gas |  | Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | CO2 | rel Abw | abs Abw
Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | 2.4086 | 1.984 | 2.4926 |  | 1000000 | dezentral | 2.4086 | 188 | 0.21401 | 0.4246
CO2 | 188 | 348 | 163 |  | 3586 | NT-WN | 1.984 | 348
| 2408571.9777 | 1983974.0776 | 2492592.0879 |  |  | kalte NW | 2.4926 | 163 | 0.25636 | 0.50862
Bei Vergleich zu Gas
CO2-Einsparung | 3398 | 3238 | 3423
Kosten [€] pro t CO2 Einsparung | -294.2901 | 0.00061272 | 0.00072819
Vergleich: ohne FBH
0 | Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€] | CO2 | rel Abw | abs Abw
dezentral | 2.1093 | 268.8615 | 0.10926 | 0.20776
NT-WN | 1.9015 | 557.1042 | 0 | 0
kalte NW | 2.1924 | 243.3014 | 0.15297 | 0.29088
MIT FBH oberes intervall
dezentral | 2.7262 | -13.19% | 0.17 |  |  | ALT & (neu ergänzen)
NT-WN | 2.3097 | -16.42% | 0.17
kalte NW | 2.8066 | -12.6% | 0.17
MIT FBH unteres Intervall
0 | Kosten bezogen auf Zeitraum von 2025 - 2050 [€]
dezentral | 2.392 | 0.6862% | 0.016528
NT-WN | 1.9755 | 0.426% | 0.0084511
kalte NW | 2.4724 | 0.812% | 0.02024
FBH von 50 - 90 €/m²

## Allgemeine Parameter
Rahmenbedingungen Kostensrechung
Betrachtungszeitraum | 25 | [Jahre]
Zeitraum: | 2025 - 2050
zusammenfassung
| dezentral | NT-WN | kalte NW
Strom (Netzbezug) | 186843.969 | 390142.467 | 186843.969
PV-Einspeisung | -96910.9913 | -83716.075 | -92071.0811
Berechnung Energiekosten
NetzStrompreisentwicklung |  |  |  |  | Netzeinspeisevergütung |  | Annahme PV ist 10 Jahre alt Baujahr 2014
|  | Strombedarf [kWh] |  |  |  |  | Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/Archiv_VergSaetze/start.html
Quelle: Nationaler Energie- und Klimaplan (NECP), interpoliert |  | 42585.52 | 88921.36 | 35435.65 |  |  | Pv Einspeisung [kWh] |  | 49887.26 | 43094.86 | 47395.8
|  | dezentral | NT-WN | kalte NW |  |  |  |  | dezentral | NT-WN | kalte NW
Industrieband IB (20-500 MWh), ca. 180 MWh [ct/kWh] |  | [€] | [€] | [€] |  |  | ct Einspeisevergütung | € Einspeise
2025 | 22.71 | 9671.1716 | 20194.0409 | 9671.1716 |  | 2025 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2026 | 21.37 | 9100.5256 | 19002.4946 | 9100.5256 |  | 2026 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2027 | 20.53 | 8742.8073 | 18255.5552 | 8742.8073 |  | 2027 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2028 | 20.19 | 8598.0165 | 17953.2226 | 8598.0165 |  | 2028 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2029 | 20.13 | 8572.4652 | 17899.8698 | 8572.4652 |  | 2029 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2030 | 20.22 | 8610.7921 | 17979.899 | 8610.7921 |  | 2030 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2031 | 20.2 | 8602.275 | 17962.1147 | 8602.275 |  | 2031 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2032 | 20.18 | 8593.7579 | 17944.3304 | 8593.7579 |  | 2032 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2033 | 20.16 | 8585.2408 | 17926.5462 | 8585.2408 |  | 2033 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2034 | 20.14 | 8576.7237 | 17908.7619 | 8576.7237 |  | 2034 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2035 | 20.12 | 8568.2066 | 17890.9776 | 8568.2066 | https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/photovoltaik-was-tun-mit-der-ue20anlage-wenn-die-eegfoerderung-endet-50846 | 2035 | 4 | 0.04 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2036 | 19.916 | 8481.3322 | 17709.5781 | 8481.3322 |  | 2036 | 4 | 0.04 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2037 | 19.712 | 8394.4577 | 17528.1785 | 8394.4577 |  | 2037 | 4 | 0.04 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2038 | 19.508 | 8307.5832 | 17346.7789 | 8307.5832 |  | 2038 | 4 | 0.04 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2039 | 19.304 | 8220.7088 | 17165.3793 | 8220.7088 |  | 2039 | 4 | 0.04 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2040 | 19.1 | 8133.8343 | 16983.9798 | 8133.8343 |  | 2040 | 4 | 0.04 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2045 | 19.22 | 8184.9369 | 17090.6854 | 8184.9369 |  | 2045 | 4 | 0.04 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2046 | 19.216 | 8183.2335 | 17087.1285 | 8183.2335 |  | 2046 | 4 | 0.04 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2047 | 19.212 | 8181.5301 | 17083.5717 | 8181.5301 |  | 2047 | 4 | 0.04 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2048 | 19.208 | 8179.8267 | 17080.0148 | 8179.8267 |  | 2048 | 4 | 0.04 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2049 | 19.204 | 8178.1233 | 17076.458 | 8178.1233 |  | 2049 | 4 | 0.04 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2050 | 19.2 | 8176.4198 | 17072.9011 | 8176.4198 |  | 2050 | 4 | 0.04 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
| Summe [€] | 186843.969 | 390142.467 | 186843.969 |  |  |  | Summe [€] | 96910.9913 | 83716.075 | 92071.0811
[8 empty] | Einspeisung | -96910.9913 | -83716.075 | -92071.0811
nicht betrachteter Zeitraum
2021 | 25.93 | 11042.4253 | 23057.3086 | 11042.4253 |  | 2021 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2022 | 27.12 | 11549.193 | 24115.4728 | 11549.193 |  | 2022 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2023 | 24.43 | 10403.6425 | 21723.4882 | 10403.6425 |  | 2023 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491
2024 | 24.62 | 10484.555 | 21892.4388 | 10484.555 |  | 2024 | 8.83 | 0.0883 | 4405.0451 | 3805.2761 | 4185.0491

## NT-WN
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle | [6 empty] | Strom (Netzbezug) | 390142.467
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 171000 | 150 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -83716.075 | alt | 101.3869
kW
| Wärmenetz* |  | [m] | [€/m]
| Hauptstrangsleitung bis 250 kW | 18615 | 73 | 255 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Hausanschlussleitung 50 kW (für FVR + TV) | 131902.0803 | 42 | 3140.5257 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Hausanschlussleitung > 100 kW (SB) | 40529.0053 | 12 | 3377.4171 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
|  |  | MW | [€/MW]
| Übergabestation unter 1 MW | 48844.8 | 0.24 | 203520 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Pumpstation unter 1 MW | 44236.8 | 0.24 | 184320 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| Verteilsystem Gebäude |  |  | [€/kW] | [kW] aufgerundet aus Lastgängen | jährliche Fixkosten | absolut
| (kleine) Großwärmepumpe | 155040 | 240 | 646 | aus 3.7.3 Sole-Wasser-WP |  | 785 |  |  |  | Anmerkung: WP werden mit zunehmender Größenordnung nach dem Datenblatt günstiger
| Speicher, x l | - | [9 empty] | 50 kW FVR
| FBH | 417755 | 6427 | 65 | Es ist mit Aufschlag von ca. 30% bei Bestandsbauten zu rechnen. Durchschnittlicher Kostenwert FBH: https://www.buderus.de/de/fussbodenheizung/kosten
130 kW SB
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Basis
| FVR Basis | 110000
| TV Basis | 30000
| SpS Basis | 440000
| SB Basis | 50000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 785
[6 empty] | Fixkosten auf Jahresspanne | 19625
SYSTEM
| 1983974.0776 | 1657922.6856 |  |  |  |  | 19625 |  | 306426.392

## dezentral
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle | [6 empty] | Strom (Netzbezug) | 186843.969
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 123804 | 108.6 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -96910.9913 | 86.2 | ursprünglich
kW
Wärmenetz
| - | -
Verteilsystem Gebäude
| Wärmepumpen Sole-Wasser ambitioniert 97,5% perzentil |  |  |  | [kW] aufgerundet aus Lastgängen | jährliche Fixkosten | absolut
| FVR | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350
| SB | 43350 | 50 | 867 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 533
| SpS | 51030 | 70 | 729 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 667
| TV | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350
|  |  | [m²] | [€/m²]
| FBH | 417755 | 6427 | 65 | Es ist mit Aufschlag von ca. 30% bei Bestandsbauten zu rechnen. Durchschnittlicher Kostenwert FBH: https://www.buderus.de/de/fussbodenheizung/kosten
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Ambitioniert
| FVR Ambitioniert | 420000
| TV Ambitioniert | 170000
| SpS Ambitioniert | 790000
| SB ambitioniiert | 200000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 1900
[6 empty] | Fixkosten auf Zeitraum | 47500
SYSTEM
| 2408571.9777 | 2271139 |  |  |  |  | 47500 |  | 89932.9777
Annahme: Speicher sind weiterhin verwendbar

## kalte NW
ggf. nachabreiten | Kapitalgebundene Kosten |  |  |  |  | Bedarfsgebundene Kosten
| Investitionskosten | Kosten |  |  |  | Betriebsgebundene Kosten | Kosten | Energiekosten | Kosten
sind quasi Instandhaltungskosten, Tabelle A2, A3, A4
|  | [€] | [kW] | [€/kW] |  |  | [€] |  | [€]
| Wärmequelle |  |  |  |  | jährliche Fixkosten | absolut | Strom (Netzbezug) | 186843.969
| Geothermiesonden: Erschließungskosten Wärmequelle | 121638 | 106.7 | 1140 | aus 2.4.1 Oberflächennahe Geothermie Quellenerschließung |  |  | PV-Einspeisung | -92071.0811 | 82.6 | ehemals
kW
| Wärmenetz |  | [m] | [€/m] |  | Wärmenetz
| Kosten Hauptleitungsstrang DN 250 (Grabenarbeiten) | 36573 | 73 | 501 | aus 4.3 Wärmenetze kalte Nahwärme | 1% der Netzausbaukosten
| Kosten Hausanschlussleitung DN 90 | 15282 | 54 | 283 | aus 4.3 Wärmenetze kalte Nahwärme | Netzausbaukosten
|  |  | [kW] | [€/kW] |  | 81346.2
| Pumpstation | 29491.2 | 160 | 184.32 | aus 4.2 Wärmenetze Niedertemperatur
| - | -
| Verteilsystem Gebäude |  |  | [€/kW] | [kW] aufgerundet aus Lastgängen |  |  |  |  | Leistungen gebäude
| FVR | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350 |  |  | FVR | 20
| SB | 43350 | 50 | 867 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 533 |  |  | SB | 50
| SpS | 51030 | 70 | 729 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 667 |  |  | SpS | 70
| TV | 27600 | 20 | 1380 | aus 3.7.3. dezentrale Sole-Wasser-WP |  | 350 |  |  | TV | 20
| Speicher, x l | -
| FBH | 417755 | 6427 | 65 | Es ist mit Aufschlag von ca. 30% bei Bestandsbauten zu rechnen. Durchschnittlicher Kostenwert FBH: https://www.buderus.de/de/fussbodenheizung/kosten
160
Sanierungsmaßnahmen Gebäude
Ambitioniert
| FVR Ambitioniert | 420000
| TV Ambitioniert | 170000
| SpS Ambitioniert | 790000
| SB ambitioniiert | 200000
[6 empty] | Summe jährliche Fixkosten | 1900
[6 empty] | Fixkosten auf Zeitraum | 47500
SYSTEM
| 2492592.0879 | 2350319.2 |  |  |  |  | 47500 |  | 94772.8879
|  | Wärmeabgabe an Gebäude |  | da war 5000???